## Instrukcja
Wyszukiwarka Optycznych Kabli Światłowodowych firmy Belden Europe
Witamy w Wyszukiwarce firmy Belden Europe. Poniżej znajdziecie Państwo instrukcję korzystania z wyszukiwarki.
Wyszukiwarka Kabli znajduje się na następnej stronie w formacie xls z możliwością przesłanki wyboru.
To umożliwi łatwe odnalezienie interesujących Państwa kabli.
Instrukcja wyszukiwania
Na górze niektórych kolumn (kryteria wyboru) znajduje się mała strzałka.
Jeżeli strzałka jest czarna - kryterium wyboru jest wyłączone. Aby go uaktywnić należy kliknąć na strzałkę i dokonać odpowiedniego wyboru.
Jeżeli strzałka jest niebieska - kryterium wyboru jest włączone. Aby go usunąć należy kliknąć na strzałkę i wybrać pozycję "wszystkie"
Kryteria wyboru |  | Znaczenie kolumn
ZASTOSOWANIE |  | Określenie sposobu instalacji kabla: na zewnątrz, wewnątrz lub uniwersalny (= z luźną lub intex ze ścisłą tubą).
WEWNĘTRZNE |  | Wskazuje kable do zastosowań wewnętrznych, takie jak Breakout, Mini-Breakout, itp.
ZABEZPIECZ. PRZED GRYZONIAMI |  | Posiadamy kable ze standardowym, ulepszonym lub marginalnym zabezpieczeniem (bez zabezpieczenia).
BUDOWA |  | Wskazuje podstawowe komponenty kabla. Luźna, ścisła lub średnio-ścisła tuba.
TYP KABLA |  | Wskazuje podstawową konstrukcję kabla. Kolorowa komórka oznacza kable standardowe.
ILOŚĆ WŁÓKIEN |  | Wskazuje liczbę włókien. Kolorowa komórka oznacza kable standardowe.
STRUTKURA KABLA |  | Wskazuje liczbę tub x włókna w tubie.
TYP WŁÓKNA |  | Wskazuje Single-Mode 9/125 (= Mono Mode), Multi-Mode 50/125 lub Multi-Mode 62.5/125
Informacje
BELDEN EUROPE |  | Rodzaj kabla: | pierwszych pięć cyfr (5IC) określa budowę kabla.
KOD - kod kabla zawiera: |  | Kolor: | następne cztery cyfry określają kolor osłony zewnętrznej
|  | Rolki: | ostatnie trzy cyfry określają rolki: (odcinki).
dostarczane długości |  | Standardowo dostarczane długości (także minimalna wielkość zamówienia w przypadku nie przycinanych długości)
Tolerancja: +/- 100 m.
przycinane długości |  | W przypadku oznaczenia >200 - możliwe jest dostarczenie przyciętych długości.
strona w katalogu |  | Kabel jest opisany na wskazanej stronie w aktualnym katalogu.
karta katalogowa |  | Opis kabla zawiera również kod wyrobu.
PRZY PONOWNYM WYSZUKIWANIU PROSZĘ PAMIĘTAĆ O WPROWADZENIU NOWYCH KRYTERIÓW WYSZUKIWANIA.
ABY WPROWADZIĆ NOWE KRYTERIA NALEŻY WYBRAĆ EXEL MENU LUB DANE, FILTR, POKAŻ WSZYSTKO.

## Wybierz kabel
| ZASTOSOWANIE | WEWNĘTRZNE | ZABEZPIECZENIE PRZED GRYZONIAMI | BUDOWA | TYP KABLA | ILOŚĆ WŁÓKIEN | STRUKTURA KABLA | TYP WŁÓKIEN MM / SM | BELDEN | EUROPE | KOD | Standard. | Przycinane | Strona | Karta
[12 empty] | dostarcz. | długości | w | katalogowa
[12 empty] | długości |  | katalogu
[9 empty] | rodzaj kabla | kolor | rolki | +/-100m |  | (wersja ang) | (wersja ang)
Uniwersalny (Zewnętrzny i Wewnętrzny) Wielotubowy OFC ze standardowym zabezpieczeniem przed gryzoniami, halogen-free, metal-free
| Uniwers. (Zewn & Wewn) |  | Standardowe | Wielotubowy | 72dcNH | 24 | 2*12 | 50/125 | 49971 | 3225 | 043 | 2100 |  | 2 & 3 | Type-xxdcNH-50
| Uniwers. (Zewn & Wewn) |  | Standardowe | Wielotubowy | 48dcNH | 24 | 6*4 | 62,5/125 | 49369 | 3225 | 043 | 2100 | > 200 | 2 & 3 | Type-xxdcNH-62.5
| Uniwers. (Zewn & Wewn) |  | Standardowe | Wielotubowy | 72dcNH | 48 | 4*12 | 50/125 | 49972 | 3225 | 043 | 2100 |  | 2 & 3 | Type-xxdcNH-50
| Uniwers. (Zewn & Wewn) |  | Standardowe | Wielotubowy | 48dcNH | 48 | 6*8 | 62,5/125 | 49368 | 3225 | 043 | 2100 | > 200 | 2 & 3 | Type-xxdcNH-62.5
| Uniwers. (Zewn & Wewn) |  | Standardowe | Wielotubowy | 72dcNH | 60 | 5*12 | 50/125 | 49479 | 3225 | 043 | 2100 |  | 2 & 3 | Type-xxdcNH-50
| Uniwers. (Zewn & Wewn) |  | Standardowe | Wielotubowy | 72dcNH | 72 | 6*12 | 50/125 | 49984 | 3225 | 043 | 2100 |  | 2 & 3 | Type-xxdcNH-50
| Uniwers. (Zewn & Wewn) |  | Standardowe | Wielotubowy | 72dcNH | 72 | 6*12 | 62,5/125 | 49365 | 3225 | 043 | 2100 |  | 2 & 3 | Type-xxdcNH-62.5
| Uniwers. (Zewn & Wewn) |  | Standardowe | Wielotubowy | 96dcNH | 96 | 8*12 | 50/125 | 49351 | 3225 | 043 | 2100 |  | 2 & 3 | Type-xxdcNH-50
Uniwersalny (Zewnętrzny i Wewnętrzny) Wielotubowy OFC z ulepszonym zabezpieczeniem przed gryzoniami, halogen-free, metal-free
| Uniwers. (Zewn & Wewn) |  | Ulepszone | Wielotubowy | 72dcHR | 24 | 2*12 | 50/125 | 49359 | 3249 | 043 | 2100 | > 200 | 2 & 3
| Uniwers. (Zewn & Wewn) |  | Ulepszone | Wielotubowy | 72dcHR | 48 | 4*12 | 50/125 | 49357 | 3249 | 043 | 2100 | > 200 | 2 & 3
| Uniwers. (Zewn & Wewn) |  | Ulepszone | Wielotubowy | 72dcHR | 72 | 6*12 | 50/125 | 49387 | 3249 | 43 | 2100 | > 200 | 2 & 3
Uniwersalny (Zewnętrzny i Wewnetrzny) Centralna tuba OFC ze standardowym zabezpieczeniem przed gryzoniami, halogen- free, metal-free
| Uniwers. (Zewn & Wewn) |  | Standardowe | Centralna tuba-12 | 12NH | 4 | 1*4 | 50/125 | 46627 | 3038 | 042 | 4100 | > 200 | 6 & 7 | Type-12NH
| Uniwers. (Zewn & Wewn) |  | Standardowe | Centralna tuba-24 | 24NH | 4 | 1*4 | 50/125 | 43843 | 3038 | 042 | 2100 |  | 4 & 5 | Type-24NH
| Uniwers. (Zewn & Wewn) |  | Standardowe | Centralna tuba-12 | 12NH | 4 | 1*4 | 62,5/125 | 46634 | 3038 | 042 | 4100 | > 200 | 6 & 7 | Type-12NH
| Uniwers. (Zewn & Wewn) |  | Standardowe | Centralna tuba-24 | 24NH | 4 | 1*4 | 62,5/125 | 43844 | 3038 | 042 | 2100 |  | 4 & 5 | Type-24NH
| Uniwers. (Zewn & Wewn) |  | Standardowe | Centralna tuba-12 | 12NH | 6 | 1*6 | 50/125 | 46628 | 3038 | 042 | 4100 |  | 6 & 7 | Type-12NH
| Uniwers. (Zewn & Wewn) |  | Standardowe | Centralna tuba-12 | 12NH | 6 | 1*6 | 62,5/125 | 46635 | 3038 | 042 | 4100 |  | 6 & 7 | Type-12NH
| Uniwers. (Zewn & Wewn) |  | Standardowe | Centralna tuba-12 | 12NH | 8 | 1*8 | 50/125 | 46629 | 3038 | 042 | 4100 | > 200 | 6 & 7 | Type-12NH
| Uniwers. (Zewn & Wewn) |  | Standardowe | Centralna tuba-24 | 24NH | 8 | 1*8 | 50/125 | 43847 | 3038 | 042 | 2100 |  | 4 & 5 | Type-24NH
| Uniwers. (Zewn & Wewn) |  | Standardowe | Centralna tuba-12 | 12NH | 8 | 1*8 | 62,5/125 | 46636 | 3038 | 042 | 4100 | > 200 | 6 & 7
| Uniwers. (Zewn & Wewn) |  | Standardowe | Centralna tuba-24 | 24NH | 8 | 1*8 | 62,5/125 | 43848 | 3038 | 042 | 2100 |  | 4 & 5 | Type-24NH
| Uniwers. (Zewn & Wewn) |  | Standardowe | Centralna tuba-12 | 12NH | 12 | 1*12 | 50/125 | 46631 | 3038 | 042 | 4100 | > 200 | 6 & 7 | Type-12NH
| Uniwers. (Zewn & Wewn) |  | Standardowe | Centralna tuba-24 | 24NH | 12 | 1*12 | 50/125 | 43849 | 3038 | 042 | 2100 |  | 4 & 5 | Type-24NH
| Uniwers. (Zewn & Wewn) |  | Standardowe | Centralna tuba-12 | 12NH | 12 | 1*12 | 62,5/125 | 46638 | 3038 | 042 | 4100 | > 200 | 6 & 7 | Type-12NH
| Uniwers. (Zewn & Wewn) |  | Standardowe | Centralna tuba-24 | 24NH | 12 | 1*12 | 62,5/125 | 43850 | 3038 | 042 | 2100 |  | 4 & 5 | Type-24NH
| Uniwers. (Zewn & Wewn) |  | Standardowe | Centralna tuba-24 | 24NH | 16 | 1*16 | 50/125 | 43851 | 3038 | 042 | 2100 |  | 4 & 5 | Type-24NH
| Uniwers. (Zewn & Wewn) |  | Standardowe | Centralna tuba-24 | 24NH | 16 | 1*16 | 62,5/125 | 43852 | 3038 | 042 | 2100 |  | 4 & 5 | Type-24NH
| Uniwers. (Zewn & Wewn) |  | Standardowe | Centralna tuba-24 | 24NH | 24 | 1*24 | 50/125 | 43854 | 3038 | 042 | 2100 | > 200 | 4 & 5 | Type-24NH
| Uniwers. (Zewn & Wewn) |  | Standardowe | Centralna tuba-24 | 24NH | 24 | 1*24 | 62,5/125 | 43855 | 3038 | 042 | 2100 | > 200 | 4 & 5 | Type-24NH
Uniwersalny (Zewnętrzny i Wewnętrzny) Centralna tuba OFC z ulepszonym zabezpieczeniem przed gryzoniami, halogen-free, metal-free
| Uniwers. (Zewn & Wewn) |  | Ulepszone | Centralna tuba-12 | 12HR | 4 | 1*4 | 50/125 | 49333 | 3040 | 043 | 4100 |  | 6 & 7 | Type-12HR
| Uniwers. (Zewn & Wewn) |  | Ulepszone | Centralna tuba-24 | 24HR | 4 | 1*4 | 50/125 | 43856 | 3040 | 042 | 2100 | > 200 | 4 & 5 | Type-24HR
| Uniwers. (Zewn & Wewn) |  | Ulepszone | Centralna tuba-12 | 12HR | 4 | 1*4 | 62,5/125 | 49337 | 3040 | 043 | 4100 |  | 6 & 7 | Type-12HR
| Uniwers. (Zewn & Wewn) |  | Ulepszone | Centralna tuba-24 | 24HR | 4 | 1*4 | 62,5/125 | 43857 | 3040 | 042 | 2100 | > 200 | 4 & 5 | Type-24HR
| Uniwers. (Zewn & Wewn) |  | Ulepszone | Centralna tuba-12 | 12HR | 6 | 1*6 | 50/125 | 49334 | 3040 | 043 | 4100 |  | 6 & 7 | Type-12HR
| Uniwers. (Zewn & Wewn) |  | Ulepszone | Centralna tuba-24 | 24HR | 6 | 1*6 | 50/125 | 43858 | 3040 | 042 | 2100 |  | 4 & 5 | Type-24HR
| Uniwers. (Zewn & Wewn) |  | Ulepszone | Centralna tuba-12 | 12HR | 6 | 1*6 | 62,5/125 | 49338 | 3040 | 043 | 4100 |  | 6 & 7 | Type-12HR
| Uniwers. (Zewn & Wewn) |  | Ulepszone | Centralna tuba-24 | 24HR | 6 | 1*6 | 62,5/125 | 43859 | 3040 | 042 | 2100 |  | 4 & 5 | Type-24HR
| Uniwers. (Zewn & Wewn) |  | Ulepszone | Centralna tuba-24 | 24HR | 8 | 1*8 | 9/125 | 43860 | 3040 | 042 | 2100 |  | 4 & 5 | Type-24HR
| Uniwers. (Zewn & Wewn) |  | Ulepszone | Centralna tuba-12 | 12HR | 8 | 1*8 | 50/125 | 49335 | 3040 | 043 | 4100 |  | 6 & 7 | Type-12HR
| Uniwers. (Zewn & Wewn) |  | Ulepszone | Centralna tuba-24 | 24HR | 8 | 1*8 | 50/125 | 43861 | 3040 | 042 | 2100 | > 200 | 4 & 5 | Type-24HR
| Uniwers. (Zewn & Wewn) |  | Ulepszone | Centralna tuba-12 | 12HR | 8 | 1*8 | 62,5/125 | 49339 | 3040 | 043 | 4100 |  | 6 & 7 | Type-12HR
| Uniwers. (Zewn & Wewn) |  | Ulepszone | Centralna tuba-24 | 24HR | 8 | 1*8 | 62,5/125 | 43862 | 3040 | 042 | 2100 | > 200 | 4 & 5 | Type-24HR
| Uniwers. (Zewn & Wewn) |  | Ulepszone | Centralna tuba-24 | 24HR | 12 | 1*12 | 9/125 | 43863 | 3040 | 042 | 2100 |  | 4 & 5 | Type-24HR
| Uniwers. (Zewn & Wewn) |  | Ulepszone | Centralna tuba-12 | 12HR | 12 | 1*12 | 50/125 | 49336 | 3040 | 043 | 4100 |  | 6 & 7 | Type-12HR
| Uniwers. (Zewn & Wewn) |  | Ulepszone | Centralna tuba-24 | 24HR | 12 | 1*12 | 50/125 | 43864 | 3040 | 042 | 2100 | > 200 | 4 & 5 | Type-24HR
| Uniwers. (Zewn & Wewn) |  | Ulepszone | Centralna tuba-12 | 12HR | 12 | 1*12 | 62,5/125 | 49340 | 3040 | 043 | 4100 |  | 6 & 7 | Type-12HR
| Uniwers. (Zewn & Wewn) |  | Ulepszone | Centralna tuba-24 | 24HR | 12 | 1*12 | 62,5/125 | 43865 | 3040 | 042 | 2100 | > 200 | 4 & 5 | Type-24HR
| Uniwers. (Zewn & Wewn) |  | Ulepszone | Centralna tuba-24 | 24HR | 24 | 1*24 | 9/125 | 43868 | 3040 | 042 | 2100 |  | 4 & 5 | Type-24HR
| Uniwers. (Zewn & Wewn) |  | Ulepszone | Centralna tuba-24 | 24HR | 24 | 1*24 | 50/125 | 43869 | 3040 | 042 | 2100 | > 200 | 4 & 5 | Type-24HR
| Uniwers. (Zewn & Wewn) |  | Ulepszone | Centralna tuba-24 | 24HR | 24 | 1*24 | 62,5/125 | 43870 | 3040 | 042 | 2100 | > 200 | 4 & 5 | Type-24HR
Uniwersalny (Zewnętrzny i Wewnętrzny) Centralna tuba OFC z SWA, halogen-free
| Uniwers. (Zewn & Wewn) |  | Ulepszone (SWA) | Centralna tuba-12 | 12LS | 4 | 1*4 | 50/125 | 49341 | 3290 | 043 | 4100 |  |  | Type-12 or 24LS
| Uniwers. (Zewn & Wewn) |  | Ulepszone (SWA) | Centralna tuba-12 | 12LS | 4 | 1*4 | 62,5/125 | 49344 | 3290 | 043 | 4100 |  |  | Type-12 or 24LS
| Uniwers. (Zewn & Wewn) |  | Ulepszone (SWA) | Centralna tuba-12 | 12LS | 8 | 1*8 | 50/125 | 49342 | 3290 | 043 | 4100 |  |  | Type-12 or 24LS
| Uniwers. (Zewn & Wewn) |  | Ulepszone (SWA) | Centralna tuba-12 | 12LS | 8 | 1*8 | 62,5/125 | 49345 | 3290 | 043 | 4100 |  |  | Type-12 or 24LS
| Uniwers. (Zewn & Wewn) |  | Ulepszone (SWA) | Centralna tuba-12 | 12LS | 12 | 1*12 | 50/125 | 49343 | 3290 | 043 | 4100 |  |  | Type-12 or 24LS
| Uniwers. (Zewn & Wewn) |  | Ulepszone (SWA) | Centralna tuba-12 | 12LS | 12 | 1*12 | 62,5/125 | 49346 | 3290 | 043 | 4100 |  |  | Type-12 or 24LS
| Uniwers. (Zewn & Wewn) |  | Ulepszone (SWA) | Centralna tuba-24 | 24LS | 24 | 1*24 | 50/125 | 49347 | 3290 | 043 | 2100 |  |  | Type-12 or 24LS
| Uniwers. (Zewn & Wewn) |  | Ulepszone (SWA) | Centralna tuba-24 | 24LS | 24 | 1*24 | 62,5/125 | 49348 | 3290 | 043 | 2100 |  |  | Type-12 or 24LS
Zewnętrzny Wielotubowy OFC ze standardowym zabezpieczeniem przed gryzoniami, metal-free
| Zewnętrzny |  | Standardowe | Wielotubowy | 48dcPE | 24 | 6*4 | 9/125 | 49968 | 3082 | 043 | 4100 |  | 8 & 9 | Type-xxdcPE-9
| Zewnętrzny |  | Standardowe | Wielotubowy | 72dcPE | 24 | 2*12 | 50/125 | 49977 | 3082 | 043 | 2100 |  | 8 & 9
| Zewnętrzny |  | Standardowe | Wielotubowy | 48dcPE | 36 | 6*6 | 9/125 | 49874 | 3082 | 043 | 4100 |  | 8 & 9 | Type-xxdcPE-9
| Zewnętrzny |  | Standardowe | Wielotubowy | 48dcPE | 48 | 6*8 | 9/125 | 49980 | 3082 | 043 | 4100 |  | 8 & 9 | Type-xxdcPE-9
| Zewnętrzny |  | Standardowe | Wielotubowy | 72dcPE | 48 | 4*12 | 50/125 | 49354 | 3082 | 043 | 2100 |  | 8 & 9
| Zewnętrzny |  | Standardowe | Wielotubowy | 72dcPE | 72 | 6*12 | 9/125 | 49875 | 3082 | 43 | 2100 |  | 8 & 9 | Type-xxdcPE-9
| Zewnętrzny |  | Standardowe | Wielotubowy | 72dcPE | 72 | 6*12 | 50/125 | 49392 | 3082 | 043 | 2100 |  | 8 & 9
| Zewnętrzny |  | Standardowe | Wielotubowy | 96dcPE | 96 | 8*12 | 9/125 | 49475 | 3082 | 053 | 2100 |  | 8 & 9 | Type-xxdcPE-9
| Zewnętrzny |  | Standardowe | Wielotubowy | 96dcPE | 96 | 8*12 | 50/125 | 49370 | 3082 | 043 | 2100 |  | 8 & 9
| Zewnętrzny |  | Standardowe | Wielotubowy | 144dcPE | 144 | 12*12 | 9/125 | 49473 | 3082 | 053 | 2100 |  | 8 & 9 | Type-xxdcPE-9
Zewnętrzny Wielotubowy OFC z ulepszonym zabezpieczeniem przed gryzoniami, metal-free
| Zewnętrzny |  | Ulepszone | Wielotubowy | 48dcRP | 24 | 6*4 | 9/125 | 55365 | 3100 | 053 | 4100 |  | 8 & 9
| Zewnętrzny |  | Ulepszone | Wielotubowy | 72dcRP | 24 | 2*12 | 50/125 | 55370 | 3100 | 043 | 2100 |  | 8 & 9
| Zewnętrzny |  | Ulepszone | Wielotubowy | 48dcRP | 48 | 6*8 | 9/125 | 55364 | 3100 | 053 | 4100 |  | 8 & 9
| Zewnętrzny |  | Ulepszone | Wielotubowy | 72dcRP | 48 | 4*12 | 50/125 | 55367 | 3100 | 043 | 2100 |  | 8 & 9
Zewnętrzny Centralna tuba OFC z ulepszonym zabezpieczeniem przed gryzoniami, metal-free
| Zewnętrzny |  | Ulepszone | Centralna tuba-24 | 24RP | 4 | 1*4 | 9/125 | 49440 | 3013 | 042 | 2100 |  | 10 & 11 | Type-24RP
| Zewnętrzny |  | Ulepszone | Centralna tuba-24 | 24RP | 4 | 1*4 | 50/125 | 49422 | 3013 | 042 | 2100 |  | 10 & 11 | Type-24RP
| Zewnętrzny |  | Ulepszone | Centralna tuba-24 | 24RP | 4 | 1*4 | 62,5/125 | 49423 | 3013 | 042 | 2100 |  | 10 & 11 | Type-24RP
| Zewnętrzny |  | Ulepszone | Centralna tuba-24 | 24RP | 8 | 1*8 | 9/125 | 49427 | 3013 | 042 | 2100 |  | 10 & 11 | Type-24RP
| Zewnętrzny |  | Ulepszone | Centralna tuba-24 | 24RP | 8 | 1*8 | 50/125 | 49428 | 3013 | 042 | 2100 |  | 10 & 11 | Type-24RP
| Zewnętrzny |  | Ulepszone | Centralna tuba-24 | 24RP | 8 | 1*8 | 62,5/125 | 49429 | 3013 | 042 | 2100 |  | 10 & 11 | Type-24RP
| Zewnętrzny |  | Ulepszone | Centralna tuba-24 | 24RP | 12 | 1*12 | 9/125 | 49430 | 3013 | 042 | 2100 |  | 10 & 11 | Type-24RP
| Zewnętrzny |  | Ulepszone | Centralna tuba-24 | 24RP | 12 | 1*12 | 50/125 | 49431 | 3013 | 042 | 2100 |  | 10 & 11 | Type-24RP
| Zewnętrzny |  | Ulepszone | Centralna tuba-24 | 24RP | 12 | 1*12 | 62,5/125 | 49432 | 3013 | 042 | 2100 |  | 10 & 11 | Type-24RP
| Zewnętrzny |  | Ulepszone | Centralna tuba-24 | 24RP | 24 | 1*24 | 9/125 | 49435 | 3013 | 042 | 2100 |  | 10 & 11 | Type-24RP
| Zewnętrzny |  | Ulepszone | Centralna tuba-24 | 24RP | 24 | 1*24 | 50/125 | 49436 | 3013 | 042 | 2100 |  | 10 & 11 | Type-24RP
| Zewnętrzny |  | Ulepszone | Centralna tuba-24 | 24RP | 24 | 1*24 | 62,5/125 | 49437 | 3013 | 042 | 2100 |  | 10 & 11 | Type-24RP
Intex (internal+external) Mini-Breakout (Distribution) OFC, halogen-free, metal-free
| Intex (Wewn & Zewn) | Mini-Breakout | brak | ścisła | NH | 4 | 4*1 | 50/125 | 49485 | 3090 | 025 | 2100 |  | 12 & 13 | Intex Mini-BO
| Intex (Wewn & Zewn) | Mini-Breakout | brak | ścisła | NH | 4 | 4*1 | 62,5/125 | 49480 | 3090 | 025 | 2100 |  | 12 & 13 | Intex Mini-BO
| Intex (Wewn & Zewn) | Mini-Breakout | brak | ścisła | NH | 6 | 6*1 | 50/125 | 49486 | 3090 | 025 | 2100 |  | 12 & 13 | Intex Mini-BO
| Intex (Wewn & Zewn) | Mini-Breakout | brak | ścisła | NH | 6 | 6*1 | 62,5/125 | 49481 | 3090 | 025 | 2100 |  | 12 & 13 | Intex Mini-BO
| Intex (Wewn & Zewn) | Mini-Breakout | brak | ścisła | NH | 8 | 8*1 | 50/125 | 49487 | 3090 | 025 | 2100 |  | 12 & 13 | Intex Mini-BO
| Intex (Wewn & Zewn) | Mini-Breakout | brak | ścisła | NH | 8 | 8*1 | 62,5/125 | 49482 | 3090 | 025 | 2100 |  | 12 & 13 | Intex Mini-BO
| Intex (Wewn & Zewn) | Mini-Breakout | brak | ścisła | NH | 12 | 12*1 | 50/125 | 49488 | 3090 | 042 | 2100 |  | 12 & 13 | Intex Mini-BO
| Intex (Wewn & Zewn) | Mini-Breakout | brak | ścisła | NH | 12 | 12*1 | 62,5/125 | 49483 | 3090 | 042 | 2100 |  | 12 & 13 | Intex Mini-BO
| Intex (Wewn & Zewn) | Mini-Breakout | brak | ścisła | NH | 24 | 24*1 | 50/125 | 49489 | 3090 | 042 | 2100 |  | 12 & 13 | Intex Mini-BO
| Intex (Wewn & Zewn) | Mini-Breakout | brak | ścisła | NH | 24 | 24*1 | 62,5/125 | 49484 | 3090 | 042 | 2100 |  | 12 & 13 | Intex Mini-BO
Wewnętrzny Mini-Breakout (Distribution) OFC, halogen-free, metal-free
| Wewnętrzny | Mini-Breakout | brak | ścisła | NH | 2 | 2*1 | 50/125 | 49953 | 3128 | 241 | 2100 |  | 14 & 15 | Mini-BO
| Wewnętrzny | Mini-Breakout | brak | ścisła | NH | 2 | 2*1 | 62,5/125 | 49946 | 3128 | 241 | 2100 |  | 14 & 15 | Mini-BO
| Wewnętrzny | Mini-Breakout | brak | ścisła | NH | 4 | 4*1 | 50/125 | 49951 | 3128 | 241 | 2100 |  | 14 & 15 | Mini-BO
| Wewnętrzny | Mini-Breakout | brak | ścisła | NH | 4 | 4*1 | 62,5/125 | 49947 | 3128 | 241 | 2100 |  | 14 & 15 | Mini-BO
| Wewnętrzny | Mini-Breakout | brak | ścisła | NH | 6 | 6*1 | 9/125 | 49352 | 3128 | 241 | 2100 |  | 14 & 15 | Mini-BO
| Wewnętrzny | Mini-Breakout | brak | ścisła | NH | 6 | 6*1 | 50/125 | 49954 | 3128 | 241 | 2100 |  | 14 & 15 | Mini-BO
| Wewnętrzny | Mini-Breakout | brak | ścisła | NH | 6 | 6*1 | 62,5/125 | 49948 | 3128 | 025 | 2100 |  | 14 & 15 | Mini-BO
| Wewnętrzny | Mini-Breakout | brak | ścisła | NH | 8 | 8*1 | 50/125 | 49955 | 3128 | 025 | 2100 |  | 14 & 15 | Mini-BO
| Wewnętrzny | Mini-Breakout | brak | ścisła | NH | 8 | 8*1 | 62,5/125 | 49949 | 3128 | 025 | 2100 | > 200 | 14 & 15 | Mini-BO
| Wewnętrzny | Mini-Breakout | brak | ścisła | NH | 12 | 12*1 | 9/125 | 49353 | 3128 | 025 | 2100 |  | 14 & 15 | Mini-BO
| Wewnętrzny | Mini-Breakout | brak | ścisła | NH | 12 | 12*1 | 50/125 | 49952 | 3128 | 025 | 2100 | > 200 | 14 & 15 | Mini-BO
| Wewnętrzny | Mini-Breakout | brak | ścisła | NH | 12 | 12*1 | 62,5/125 | 49950 | 3128 | 025 | 2100 | > 200 | 14 & 15 | Mini-BO
| Wewnętrzny | Mini-Breakout | brak | ścisła | NH | 16 | 16*1 | 50/125 | 49477 | 3128 | 042 | 2100 |  | 14 & 15 | Mini-BO
| Wewnętrzny | Mini-Breakout | brak | ścisła | NH | 16 | 16*1 | 62,5/125 | 49944 | 3128 | 042 | 2100 |  | 14 & 15 | Mini-BO
| Wewnętrzny | Mini-Breakout | brak | ścisła | NH | 18 | 18*1 | 62,5/125 | 49476 | 3128 | 042 | 2100 |  | 14 & 15
| Wewnętrzny | Mini-Breakout | brak | ścisła | NH | 24 | 24*1 | 50/125 | 49942 | 3128 | 042 | 2100 |  | 14 & 15 | Mini-BO
| Wewnętrzny | Mini-Breakout | brak | ścisła | NH | 24 | 24*1 | 62,5/125 | 49905 | 3128 | 042 | 2100 |  | 14 & 15 | Mini-BO
Wewnętrzny Breakout OFC, halogen-free, metal-free
| Wewnętrzny | Breakout | brak | ścisła | NH | 2 | 2*1 | 50/125 | 49918 | 3130 | 025 | 2100 |  | 16 & 17 | BO
| Wewnętrzny | Breakout | brak | ścisła | NH | 2 | 2*1 | 62,5/125 | 49850 | 3130 | 025 | 2100 |  | 16 & 17 | BO
| Wewnętrzny | Breakout | brak | ścisła | NH | 4 | 4*1 | 9/125 | 49355 | 3130 | 025 | 2100 |  | 16 & 17 | BO
| Wewnętrzny | Breakout | brak | ścisła | NH | 4 | 4*1 | 50/125 | 49851 | 3130 | 025 | 2100 |  | 16 & 17 | BO
| Wewnętrzny | Breakout | brak | ścisła | NH | 4 | 4*1 | 62,5/125 | 49900 | 3130 | 025 | 2100 | > 200 | 16 & 17 | BO
| Wewnętrzny | Breakout | brak | ścisła | NH | 6 | 6*1 | 50/125 | 49910 | 3130 | 042 | 2100 |  | 16 & 17 | BO
| Wewnętrzny | Breakout | brak | ścisła | NH | 6 | 6*1 | 62,5/125 | 49911 | 3130 | 042 | 2100 |  | 16 & 17 | BO
| Wewnętrzny | Breakout | brak | ścisła | NH | 8 | 8*1 | 9/125 | 49470 | 3130 | 042 | 2100 |  | 16 & 17 | BO
| Wewnętrzny | Breakout | brak | ścisła | NH | 8 | 8*1 | 50/125 | 49852 | 3130 | 042 | 2100 |  | 16 & 17 | BO
| Wewnętrzny | Breakout | brak | ścisła | NH | 8 | 8*1 | 62,5/125 | 49917 | 3130 | 042 | 2100 | > 200 | 16 & 17 | BO
| Wewnętrzny | Breakout | brak | ścisła | NH | 12 | 12*1 | 9/125 | 49908 | 3130 | 043 | 2100 |  | 16 & 17 | BO
| Wewnętrzny | Breakout | brak | ścisła | NH | 12 | 12*1 | 50/125 | 49853 | 3130 | 043 | 2100 |  | 16 & 17 | BO
| Wewnętrzny | Breakout | brak | ścisła | NH | 12 | 12*1 | 62,5/125 | 49892 | 3130 | 043 | 2100 | > 200 | 16 & 17 | BO
| Wewnętrzny | Breakout | brak | ścisła | NH | 24 | 24*1 | 9/125 | 46994 | 3130 | 043 | 2100 |  | 16 & 17 | BO
| Wewnętrzny | Breakout | brak | ścisła | NH | 24 | 24*1 | 50/125 | 46993 | 3130 | 043 | 2100 |  | 16 & 17 | BO
| Wewnętrzny | Breakout | brak | ścisła | NH | 24 | 24*1 | 62,5/125 | 46995 | 3130 | 043 | 2100 |  | 16 & 17 | BO
Indoor Pigtails and Interconnection (simplex & duplex) OFC, halogen-free, metal-free
| Wewnętrzny | Pigtail | brak | dry semi-tight | KA | 1 | 1*1 | 9/125 | 41758 | 0801 | 250 | 2100 |  | 20 | Dry ST
| Wewnętrzny | Pigtail | brak | dry semi-tight | KA | 1 | 1*1 | 50/125 | 41756 | 0806 | 250 | 2100 |  | 20 | Dry ST
| Wewnętrzny | Pigtail | brak | dry semi-tight | KA | 1 | 1*1 | 62,5/125 | 41757 | 0812 | 250 | 2100 |  | 20 | Dry ST
| Wewnętrzny | Simplex 2.8 mm | brak | średnio-ścisła | NH | 1 | 1*1 | 9/125 | 46653 | 3233 | 240 | 2100 |  | 18 & 19 | S - D
| Wewnętrzny | Simplex 2.8 mm | brak | średnio-ścisła | NH | 1 | 1*1 | 50/125 | 46654 | 3232 | 240 | 2100 |  | 18 & 19 | S - D
| Wewnętrzny | Simplex 2.8 mm | brak | średnio-ścisła | NH | 1 | 1*1 | 62,5/125 | 46655 | 3232 | 240 | 2100 |  | 18 & 19 | S - D
| Wewnętrzny | Duplex | brak | średnio-ścisła | NH | 2 | 2*1 | 9/125 | 46656 | 3238 | 241 | 2100 |  | 18 & 19 | S - D
| Wewnętrzny | Duplex | brak | średnio-ścisła | NH | 2 | 2*1 | 50/125 | 46657 | 3237 | 241 | 2100 |  | 18 & 19 | S - D
| Wewnętrzny | Duplex | brak | średnio-ścisła | NH | 2 | 2*1 | 62,5/125 | 46658 | 3237 | 241 | 2100 |  | 18 & 19 | S - D